КРАСНОБОРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2025  №  88

О подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области к работе в отопительный период 2025-2026 годов

УТВЕРДИТЬ:

1.Программу проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению 1.

2.План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению 2.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                           Д.Ю. Матвеев

исп. Савченко Е.А., тел. 8-813-61-62-382

Приложение 1

к постановлению администрации

Красноборского городского поселения Тосненского района

Ленинградской  области

от 18.04.2025 № 88

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

к отопительному периоду 2025-2026 годов

I. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

II. Объекты, подлежащие оценке

обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1.   Теплоснабжающие организации.

2.2. Управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при осуществлении ими деятельности   по управлению многоквартирными домами.

2.3.  Предприятия коммунального хозяйства (потребители тепловой энергии).

2.4. Объекты социальной сферы, подведомственные администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (потребители тепловой энергии).

2.5.  Другие потребители тепловой энергии на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

III. Работа Комиссии

3.1. Комиссия в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.     Основной задачей Комиссии является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

3.3.   Комиссия рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234.

3.4.    Состав Комиссии определен в приложении 2 к настоящей программе.

3.5.    В состав Комиссии входят:

- председатель комиссии;

- заместитель председателя комиссии;

- секретарь комиссии;

- члены комиссии.

3.6. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

3.7. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложениях 3-5 к настоящей программе.

IV. Результаты проведения оценки

обеспечения готовности объектов к отопительному периоду

4.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 4 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 (далее - Порядок).

4.2. При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 7 к настоящей программе, по каждому объекту структурными подразделениями администрации по направлениям деятельности и подписываются председателем комиссии в соответствии с распределением обязанностей.

4.4. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и управляющих организаций составляются и подписываются после публичного отчета руководителей таких организаций о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду, но не позднее сроков, установленных Порядком.

Приложение 2

к Программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красноборского  городского поселения Тосненского района Ленинградской области 2025-2026 годов

Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии

на территории Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

Председатель комиссии:

Матвеев Д.Ю., и.о. главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

Заместитель председателя комиссии:

Савченко Е.А., главный специалист администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

Секретарь комиссии:

Приходько О.А., техник администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам ЖКХ, ГО,ЧС и ПБ;

Члены комиссии:

- Михайловская Н.Б., главный специалист администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

- Представитель Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного Управления Ростехнадзора (по согласованию);

- Представитель АО «Тепловые сети» (по согласованию);

- Представитель  Управляющая компания АО «Тепловые сети» (по согласованию);

- Представитель Управляющая компания ООО «УМКА» (по согласованию);

- Представитель МКУ «Благоустройство и Озеленение» Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  (по согласованию).

Программа по проверке готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

на территории Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

- Целью программы проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющих установок, которые подключены к системе теплоснабжения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

- Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении),

- Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

- Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией  по проверке готовности к отопительному периоду.

- Срок проведения проверки теплоснабжающей организации – до 25 октября  2025 года.

- Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии - до 10 сентября 2025 года.

- Объекты, подлежащие проверке, теплоснабжающей организации

АО «Тепловые сети»:

- Блок-модульная котельная г.п. Красный Бор, ул. Культуры, д.47б;

- Блок-модульная котельная г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д.7б;

- Блок-модульная котельная г.п. Красный Бор, ул. Культуры, д.6б.

При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение следующих требований и наличие документации по готовности к отопительному периоду:

  - Для теплоснабжающей организации:

    - Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

    - Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

    - Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-  укомплектованность теплоснабжающих предприятий персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

    - Проведение наладки тепловых сетей.

    - Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

    - Обеспечение качества теплоносителей.

    - Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

    - Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с ФЗ №190 «Закон о теплоснабжении».

    - Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-  соблюдение водно-химического режима;

-  отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-  наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-  наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-  проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

    - Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

    - Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти (Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного Управления Ростехнадзора).

    - Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

  - Для потребителей тепловой энергии:

    - Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

    - Акт о проведении промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

    - Информация о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

    - Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

    - Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

    - Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

    - Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

    - Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

    - Работоспособность защиты систем теплопотребления.

  - Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

  - Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

    - Плотность оборудования тепловых пунктов.

    - Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

    - Справка об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

    - Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

    - Акт о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

    - Наличие	актов выполненных работ по	проверке и очистке вентиляционных каналов,

    - Наличие	договора и акта	выполненных	работ	 по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования,

    - Наличие	договора и акта	выполненных	работ на выполнение технического диагностирования внутридомового газового оборудования (в домах старше 30 лет)

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами.

- Паспорт готовности к отопительному периоду выдается в течение 15 дней с даты подписания акта о готовности проверки объекта, а также устранения замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией и устраненных в срок.

- Срок опубликования на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности – до 01.12.2025.

Приложение 3 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 2025-2026 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование объекта | Дата проведения проверки* | Дата проведения публичного отчета** | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Блок-модульная котельная г.п. Красный Бор, ул. Культуры, д.47б; | 10.10.24 | 29.10.2025 | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного Управления Ростехнадзора. |
| 4. | - Блок-модульная котельная г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д.7б; | 13.10.24 | 29.10.2025 |  |
| 5. | - Блок-модульная котельная г.п. Красный Бор, ул. Культуры, д.6б. | 15.10.24 | 29.10.2025 |  |

____________________

*Возможны изменения в датах проведения проверок.

**Возможны изменения в датах проведения публичных отчетов в связи с возможным переносом дат проведения проверок.

Приложение 4 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов управляющих организаций,

при осуществлении ими деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Наименование объекта | Срок проведения проверки | Дата проведения публичного отчета* | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управляющие компании | август 2025 года | 29.08.2025 | - Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, - Единая теплоснабжающая организация, с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключен договор теплоснабжения (по согласованию) |

____________________

*Возможно изменение в дате проведения публичного отчета в связи с возможным переносом срока проведения проверки.

Приложение 5 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии)

| № п/п | Наименование объекта | Срок проведения проверки | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты здравоохранения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, объекты социальной сферы, подведомственные комитету образования администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области | июль - август 2025 года | - Единая теплоснабжающая организация, с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключен договор теплоснабжения (по согласованию) - Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |

Приложение 6 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 2025-2026 годов

Рекомендуемый образец

АКТ №_____

оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

г.п. Красный Бор                                                                                       "___" __________ 20__ г.

Комиссия _____________________________________, образованная в соответствии

(наименование комиссии)

с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области к отопительному периоду 2025-2026 годов, утвержденной постановлением администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области от _____________ №_____ "О подготовке к отопительному периоду  2025-2026 годов", Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ  "О теплоснабжении", "___"  20__ года провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду__________________________________________________________

(наименование объекта)

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________ на ____ л. в 1 экз.

(наименование объекта)

Председатель комиссии: _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

"___" __________ 20__ г.      ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя,

его уполномоченного представителя) объекта,

в отношении которого проводилась оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 7 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 2025-2026 годов.

Рекомендуемый образец

(оформляется на официальном бланке)

ПАСПОРТ

обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Выдан ___________________________, в отношении которого проводилась

(наименование объекта)

проверка готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов от _______________ №_____.

| Председатель комиссии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись, печать) |  | (инициалы, фамилия) |

Приложение 2

к постановлению администрации

Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 18.04.2025 № 88

План

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов 2022-2023 гг., 2023-2024 гг. и 2024-2025 гг.

- Данные о фактической среднемесячной температуре воздуха за отопительный сезон:

В таблице представлены данные о фактической среднемесячной температуре воздуха, её средних многолетних значениях (нормах) и отклонениях от нормы (аномалиях) за холодные сезоны 2022-2023 гг., 2023-2024 гг. и 2024-2025 гг.

Табл1.

| Фактическая среднемесячная температура (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сезон | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | Средняя температура за холодный период |
| 2022-2023 гг. | 8,1 | 0,5 | -3,2 | -2,3 | -3,0 | -о,з | 6.8 | 1,0 |
| 2023-2024 гг. | 5,0 | 0,1 | -4,4 | -8,9 | -3,7 | 2,6 | 5,7 | -0,4 (с 6 октября по 11 мая включительно) |
| 2024-2025 гг. | 8,4 | 3,0 | -0,7 | -0,6 | -3,8 |  | • |  |
| Средние многолетние значения реднемесячной температуры (нормы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние многолетние | 6,2 | 0,9 | -2,5 | -4,8 | -5,0 | -1,0 | 5,2 | -0,1 |
| Отклонения от нормы среднемесячных температур (аномалии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022-2023 гг. | 1,9 | -0,4 | -0,7 | 2,5 | 2,0 | 0,7 | 1.6 | 0,9 |
| 2023-2024 гг. | -1,2 | -0,8 | -1,9 | -4,1 | 1,3 | 3,6 | 0,5 |  |
| 2024-2025 гг. | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 4,2 | 1,2 |  |  |  |

2. Информация об авариях и инцидентах

На основании анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов выявлено, что аварийных ситуаций и инцидентов на объектах теплоснабжения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за отчетный период не выявлено.

3. Типичные проблемы:

На основании анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов установлено, что основными проблемами при прохождении ОЗП являются:

а.	Перерасход энергии в следствии изношенности оборудования у потребителей ТЭ, а также перерасход ТЭ в следствии недостаточного утепления зданий и МКД.

б.	Климатические условия, а именно более холодная или теплая зима, чем предусмотрено нормативами.

в.	Не правильная балансировка системы отопления у потребителей.

г.	Несанкционированный слив теплоносителя из системы отопления на нужды ГВС.

д.	Предоставление некачественной услуги ГВС в начале ОЗП (цветность, запах).

е.            Кратковременные перебои в подаче электрической энергии.

4. Рекомендации на основании анализа для потребителей тепловой энергии:

а.	Регулярное обслуживание систем отопления и ГВС в МКД.

б.	Утепление фасадов, замена окон, герметизация швов в МКД.

в.	Утеплить трубы в неотапливаемых зонах (подвал, чердак).

г.	Установить балансировочные клапаны и настроить гидравлику системы.

д.           Усиление контроля при проведении работ по промывке внутридомовых инженерных сетей и магистральных    трубопроводов.

е.           Замена ветхих электрических сетей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов | Единая теплоснабжающая организации в границах Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области АО «Тепловые сети» (по согласованию); Гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области - филиал «Тосненский Водоканал» АО «ЛОКС» (по согласованию); Филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» (по согласованию); Филиал ПАО «Ленэнерго» Гатчинские электрические сети» управляющие организации (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Тосно (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить наличие нормативных запасов основного и резервного топлива | до 1 октября 2025 года | Единая теплоснабжающая организации в границах Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области АО «Тепловые сети» (по согласованию) |
| 3. | Предоставить утвержденные температурные графики котельных, сетевых установок, центральных тепловых пунктов и подмешивающих станций на отопительный период 2025-2026 годов | до 30 августа 2025 года | Единая теплоснабжающая организации в границах Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области АО «Тепловые сети» (по согласованию) |
| 4. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива (газ) в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | до 30 августа 2025 года | Единая теплоснабжающая организации в границах Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области АО «Тепловые сети» (по согласованию) |
| 5. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно | Ресурсоснабжающие организации |
| 6. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года | Единая теплоснабжающая организации в границах Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области АО «Тепловые сети» (по согласованию); Гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области филиал «Тосненский Водоканал» АО «ЛОКС» (по согласованию); МКУ «Благоустройство и Озеленение» Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (по согласованию) |
| 7. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло-водо- газо- и (или) электроснабжения. | в течение 2025 года | Единая теплоснабжающая организации в границах Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области АО «Тепловые сети» (по согласованию); Филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» (по согласованию); Филиал ПАО «Ленэнерго» Гатчинские электрические сети» управляющие организации (по согласованию); АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал г. Тосно (по согласованию); Филиал «Тосненский Водоканал» АО «ЛОКС» (по согласованию); Управляющие организации (по согласованию) |
| 8. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в администрацию Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | до 28 августа 2025 года | Объекты здравоохранения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (по согласованию); Комитет образования администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области (по согласованию); Единая теплоснабжающая организация в границах Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области АО «Тепловые сети» (по согласованию); Управляющие организации (по согласованию) |
| 9. | Направить в адрес единой теплоснабжающей организации АО «Тепловые сети» мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов | до 30 апреля 2025 года | Объекты здравоохранения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (по согласованию); Комитет образования администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области (подведомственные учреждения); Управляющие организации (по согласованию) |
| 10. | - Обеспечить направление комплексных планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов в администрацию Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; - В комплексных планах необходимость подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Красноборского городского поселения к отопительному сезону 2023/2024г. срок полной (100%) готовности объектов; - Предоставлять в администрацию Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области отчет по исполнению комплексных планов по форме 1 ЖКХ (зима) | До 20 мая 2025 года 1 сентября 2025 года Сведения представить к 20 июня до 15.00 и далеееженедельно. июнь – сентябрь 2025 года | - Единая теплоснабжающая организации в границах Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области АО «Тепловые сети»; - Гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области филиал «Тосненский Водоканал» АО «ЛОКС»; - Филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»; - Филиал ПАО «Ленэнерго» Гатчинские электрические сети» - АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»; филиал г. Тосно |
| 11. | Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов: |  | - Объекты здравоохранения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (по согласованию); - Комитет образования администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области (по согласованию); - Управляющие организации (по согласованию) |
| 11.1. | Для объектов теплоснабжения | до 1 сентября 2025 года |  |
| 11.2. | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики | до 1 ноября 2025 года |  |
| 11.3. | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы | до 1 сентября 2025 года |  |
| 12. | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | до 15 сентября 2025 года для управляющих организаций, до 1 ноября 2025 года для теплоснабжающих организаций, субъектов электроэнергетики; до 15 ноября 2025 года для муниципального образования | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |