КРАСНОБОРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 №238

Об утверждении реестра пожарных водоемов на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

# В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить реестр пожарных водоемов на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 1).

- Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2).

- Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                            Н.И. Аксенов

Исп. Андреева А.Р.

тел. 62-382

Приложение 1

к постановлению администрации

Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 04.05.2022 № 238

Реестр

пожарных водоёмов на территории Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный водоем | ул. Вокзальная, д. 6 (подъезд со стороны ж/д) |
| 2 | Пожарный водоем | ул. Воскова , д.1 |
| 3 | Пожарный водоем | ул. Воскова, д.37 |
| 4 | Пожарный водоем | ул. Воскова, д.6 |
| 5 | Пожарный водоем | на пересечении ул. Парковая и ул. Культуры |
| 6 | Пожарный водоем | Советский пр., д.94 |
| 7 | Пожарный водоем | ул. Садовая, д.13 |
| 8 | Пожарный водоем | на пересечение ул. Колпинская и пр.Советский |
| 9 | Пожарный водоем | пер. Гагарина, д.22 |
| 10 | Пожарный водоем | ул. 10-я дорога, д.41 |
| 11 | Пожарный водоем | ул. 9-я дорога, д.1 лит. А (на территории МБУЗ ЛО "Красноборская больница восстановительного лечения" ) |
| 12 | Пожарный водоем | ул. 8-я дорогая, д.59 |
| 13 | Пожарный водоем | ул. 5-я дорога, д.36 |
| 14 | Пожарный водоем | ул. 3-я дорогая, д.55 |
| 15 | Пожарный водоем | ул. 2-я дорога, д.54 |
| 16 | Пожарный водоем | ул. 1-я дорога, д. 28 |
| 17 | Пожарный водоем | пр. Красноборский, д. 24 |
| 18 | Пожарный водоем | пр. Энгельса, д.65 |
| 19 | Пожарный водоем | ул. Красноборская, д.32 |
| 20 | Пожарный водоем | Красноборский пр. д. 48/50 |
| 21 | Пожарный водоем | ул. Красная дорога, д.1 |
| 22 | Пожарный водоем | ул. 2-я Красная дорога, д.5 |
| 23 | Пожарный водоем | ул. 2-я Красная дорога, д.18 |
| 24 | Пожарный водоем | ул. Колхозная, д. 2 |
| 25 | Пожарный водоем | ул. Колхозная, д.16 |
| 26 | Пожарный водоем | ул. Колхозная, д.38 |
| 27 | Пожарный водоем | ул. Дзержинского, д.2 |
| 28 | Пожарный водоем | ул. Дзержинского, д. 6 |
| 29 | Пожарный водоем | пр. Ленина, д.19 |
| 30 | Пожарный водоем | пр. Ленина, д.14 |
| 31 | Пожарный водоем | ул. Октябрьская, д.17 |
| 32 | Пожарный водоем | на пересечении ул. Бадаевская и ул. Игнатьевская, д.18 |
| 33 | Пожарный водоем | ул. Бадаевская, д.10 |
| 34 | Пожарный водоем | мкр. Марковка, 4-я улица, д.1а |
| 35 | Пожарный водоем | дер. Мишкино, д.6 |
| 36 | Пожарный водоем | дер. Поркузи, д.2 |
| 37 | Пожарный водоем | дер. Феклистово, д.18 |

Приложение 2

к постановлению  администрации

Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 04.05.2022 № 238

Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Красноборского городского Тосненского района Ленинградской области (далее – Правила) действуют на всей территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – поселение).

1.2. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию поселения для заправки водой из источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ), необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.3. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

2.2. При проверке ИНПВ проверяется:

— наличие на видном месте указателя установленного образца;

— возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

— степень заполнения водой и возможность его пополнения;

— наличие площадки (пирса) для забора воды;

— наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.3. С целью учета всех ИНПВ, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории поселения.

2.4. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

— очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 3 месяца;

— проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в 3 месяца;

— проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5.Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

— проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

— произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;

— при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

АКТ

проверки пожарного водоема

________________________                                                        «___» ______________ 20___ г.

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарного водоема.

| № п/п | Местоположение | Наличия указателя | Наличие подъезда | Наличие площадки (пирса) | Объем воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение:

_______________________________________________________________________________

(наименование пожарного водоема)

Действующий/Недействующий

(ненужное зачеркнуть)

Приложение 2

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Состояние (действующий/недействующий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные водоемы |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |