## Slide 1
13:00 09.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева В.В.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС
677,7/204
2565,3/1482
88680/354723
Выборгский р-н
1,5
11
3556,4/1374
50309/171239
688,0/569
2766,2/972
17962/71850
10697/42791
68%
70%
65%
70%
65%
68%
1854,7/495
19709/78839
1566,5/548
140,6/687
15425/61702
1,5
11
Приозерский р-н
1,5
11
Ломоносовский р-н
Сосновоборский ГО
1,5
11
Кингисеппский р-н
1,5
11
Волосовский р-н
869,5/244
1491,1/357
7229/28916
7231/28924
70%
70%
0
11
2545,6/736
32440/129761
65%
1238,7/394
1163,9/362
866,571/302
12504/50019
22543/90174
26424/105698
17476/69905
65%
65%
70%
70%
1544,4/649
2228,5/14
1,5
11
Кировский р-н
15614/62456
70%
0
1
Тихвинский р-н
0
11
Лодейнопольский р-н
12918/51675
65%
1041,0/823
18219/72879
70%
61063/24425
1,5
11
Всеволожский р-н
70%
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 11.12.2020)
1,5
11
Киришский р-н
1,5
11
Тосненский р-н
1,5
Гатчинский р-н
11
1,5
11
Сланцевский р-н
1,5
11
Лужский р-н
1,5
11
Волховский р-н
- прогноз нарушения ЛЭП
Условные обозначения
Киришский р-н
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
0
11
Подпорожский р-н
Бокситогорский р-н
533,390/179
67720/1520
68%
1,5
11
Согласно трехдневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: 11 декабря в большинстве районов Ленинградской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах гололед. На дорогах гололедица.
Также по данным, полученным от ГУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России»:
11 декабря на территории Ленинградской области возможен ледяной дождь.